## Live System Std
Date: | Wed Apr 06 15:22:34 2016
Desc: | Live system standard PID controller test with identical params to enhanced version on tab 2
I | PV |  | SP | OP | A | B
1.435 | 749 | 0 | 400 | 1000 | 2265 | 0
6.365 | 752 | 0 | 400 | 1000 | 1913 | 0
11.31 | 754 | 0 | 400 | 958 | 1559 | 0
16.333 | 758 | 0 | 400 | 342 | 1559 | 0
21.325 | 747 | 0 | 400 | 0 | 1559 | 0
26.348 | 718 | 0 | 400 | 0 | 1241 | 0
31.358 | 671 | 0 | 400 | 216 | 970 | 0
36.397 | 633 | 0 | 400 | 165 | 970 | 0
41.404 | 611 | 0 | 400 | 0 | 759 | 0
46.381 | 577 | 0 | 400 | 49 | 582 | 0
51.42 | 539 | 0 | 400 | 39 | 443 | 0
56.43 | 504 | 0 | 400 | 73 | 339 | 0
61.454 | 478 | 0 | 400 | 107 | 261 | 0
66.446 | 445 | 0 | 400 | 90 | 216 | 0
71.469 | 414 | 0 | 400 | 271 | 202 | 0
76.461 | 405 | 0 | 400 | 439 | 197 | 0
81.5 | 405 | 0 | 400 | 359 | 192 | 0
86.507 | 402 | 0 | 400 | 297 | 190 | 0
91.499 | 399 | 0 | 400 | 331 | 191 | 0
96.522 | 385 | 0 | 400 | 352 | 206 | 0
101.53 | 388 | 0 | 400 | 535 | 218 | 0
106.538 | 383 | 0 | 400 | 435 | 235 | 0
111.561 | 396 | 0 | 400 | 545 | 239 | 0
116.569 | 402 | 0 | 400 | 360 | 237 | 0
121.594 | 396 | 0 | 400 | 358 | 241 | 0
126.601 | 397 | 0 | 400 | 476 | 244 | 0
131.609 | 393 | 0 | 400 | 433 | 251 | 0
136.632 | 391 | 0 | 400 | 501 | 260 | 0
141.64 | 399 | 0 | 400 | 518 | 261 | 0
146.647 | 404 | 0 | 400 | 407 | 257 | 0
151.657 | 403 | 0 | 400 | 385 | 254 | 0
156.665 | 403 | 0 | 400 | 422 | 251 | 0
161.703 | 404 | 0 | 400 | 411 | 247 | 0
166.695 | 408 | 0 | 400 | 392 | 239 | 0
171.703 | 406 | 0 | 400 | 334 | 233 | 0
176.739 | 402 | 0 | 400 | 373 | 231 | 0
181.717 | 401 | 0 | 400 | 407 | 230 | 0
186.74 | 402 | 0 | 400 | 394 | 228 | 0
191.748 | 401 | 0 | 400 | 372 | 227 | 0
196.755 | 406 | 0 | 400 | 389 | 221 | 0
201.778 | 404 | 0 | 400 | 310 | 217 | 0
206.77 | 401 | 0 | 400 | 358 | 216 | 0
211.778 | 399 | 0 | 400 | 382 | 217 | 0
216.786 | 395 | 0 | 400 | 391 | 222 | 0
221.809 | 400 | 0 | 400 | 438 | 222 | 0
226.832 | 399 | 0 | 400 | 351 | 223 | 0
231.84 | 399 | 0 | 400 | 395 | 224 | 0
236.847 | 395 | 0 | 400 | 391 | 229 | 0
241.888 | 401 | 0 | 400 | 450 | 228 | 0
246.88 | 401 | 0 | 400 | 349 | 227 | 0
251.888 | 399 | 0 | 500 | 383 | 227 | 0
256.895 | 397 | 0 | 500 | 383 | 227 | 0
261.903 | 401 | 0 | 500 | 383 | 227 | 0
266.926 | 399 | 0 | 500 | 383 | 227 | 0
271.951 | 400 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
276.943 | 403 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
281.967 | 402 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
286.959 | 403 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
291.966 | 410 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
297.225 | 419 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
302.249 | 417 | 0 | 500 | 1000 | 227 | 0
307.022 | 431 | 0 | 500 | 1000 | 296 | 0
312.045 | 435 | 0 | 500 | 879 | 296 | 0
317.069 | 442 | 0 | 500 | 1000 | 354 | 0
322.17 | 441 | 0 | 500 | 948 | 354 | 0
327.053 | 442 | 0 | 500 | 1000 | 354 | 0
332.093 | 445 | 0 | 500 | 1000 | 354 | 0
337.101 | 445 | 0 | 500 | 1000 | 354 | 0
342.109 | 459 | 0 | 500 | 1000 | 395 | 0
347.132 | 451 | 0 | 500 | 865 | 395 | 0
352.124 | 466 | 0 | 500 | 1000 | 429 | 0
357.132 | 466 | 0 | 500 | 871 | 429 | 0
362.172 | 469 | 0 | 500 | 1000 | 460 | 0
367.164 | 478 | 0 | 500 | 976 | 482 | 0
372.172 | 477 | 0 | 500 | 919 | 482 | 0
377.195 | 479 | 0 | 500 | 1000 | 503 | 0
382.203 | 484 | 0 | 500 | 990 | 519 | 0
387.226 | 480 | 0 | 500 | 967 | 519 | 0
392.236 | 488 | 0 | 500 | 1000 | 531 | 0
397.243 | 488 | 0 | 500 | 944 | 531 | 0
402.251 | 495 | 0 | 500 | 1000 | 536 | 0
407.274 | 509 | 0 | 500 | 912 | 527 | 0
412.298 | 511 | 0 | 500 | 763 | 516 | 0
417.29 | 516 | 0 | 500 | 802 | 500 | 0
422.315 | 519 | 0 | 500 | 724 | 481 | 0
427.323 | 518 | 0 | 500 | 684 | 463 | 0
432.315 | 521 | 0 | 500 | 683 | 442 | 0
437.354 | 523 | 0 | 500 | 604 | 419 | 0
442.346 | 526 | 0 | 500 | 557 | 393 | 0
447.353 | 526 | 0 | 500 | 486 | 367 | 0
452.363 | 541 | 0 | 500 | 460 | 326 | 0
457.371 | 540 | 0 | 500 | 202 | 286 | 0
462.378 | 524 | 0 | 500 | 234 | 262 | 0
467.402 | 499 | 0 | 500 | 387 | 263 | 0
472.409 | 495 | 0 | 500 | 607 | 268 | 0
477.432 | 503 | 0 | 500 | 517 | 265 | 0
482.426 | 511 | 0 | 500 | 388 | 254 | 0
487.45 | 512 | 0 | 500 | 316 | 242 | 0
492.457 | 503 | 0 | 500 | 331 | 239 | 0
497.449 | 490 | 0 | 500 | 444 | 249 | 0
502.504 | 486 | 0 | 500 | 570 | 263 | 0
507.48 | 490 | 0 | 500 | 567 | 273 | 0
512.505 | 502 | 0 | 500 | 511 | 271 | 0
517.528 | 508 | 0 | 500 | 381 | 263 | 0
522.52 | 502 | 0 | 500 | 363 | 261 | 0
527.544 | 489 | 0 | 500 | 471 | 272 | 0
532.551 | 501 | 0 | 500 | 617 | 271 | 0
537.559 | 507 | 0 | 500 | 388 | 264 | 0
542.6 | 508 | 0 | 500 | 372 | 256 | 0
547.592 | 503 | 0 | 500 | 381 | 253 | 0
552.599 | 499 | 0 | 500 | 444 | 254 | 0
557.622 | 506 | 0 | 500 | 466 | 248 | 0
562.63 | 510 | 0 | 500 | 345 | 238 | 0
567.653 | 501 | 0 | 500 | 319 | 237 | 0
572.647 | 504 | 0 | 500 | 454 | 233 | 0
577.655 | 492 | 0 | 500 | 356 | 241 | 0
582.663 | 489 | 0 | 500 | 538 | 252 | 0
587.67 | 492 | 0 | 500 | 523 | 260 | 0
592.709 | 487 | 0 | 500 | 481 | 273 | 0
597.701 | 499 | 0 | 500 | 584 | 274 | 0
602.726 | 512 | 0 | 500 | 406 | 262 | 0
607.765 | 508 | 0 | 500 | 294 | 254 | 0
612.757 | 490 | 0 | 500 | 407 | 264 | 0
617.78 | 493 | 0 | 500 | 626 | 271 | 0
622.772 | 487 | 0 | 500 | 494 | 284 | 0
627.78 | 491 | 0 | 500 | 609 | 293 | 0
632.821 | 507 | 0 | 500 | 539 | 286 | 0
637.813 | 509 | 0 | 500 | 350 | 277 | 0
643.402 | 511 | 0 | 500 | 405 | 266 | 0
647.833 | 510 | 0 | 500 | 373 | 256 | 0
652.856 | 509 | 0 | 500 | 380 | 247 | 0
657.879 | 510 | 0 | 500 | 371 | 237 | 0
662.873 | 498 | 0 | 500 | 335 | 239 | 0
667.881 | 486 | 0 | 500 | 495 | 253 | 0
672.904 | 494 | 0 | 500 | 598 | 259 | 0
677.896 | 493 | 0 | 500 | 437 | 266 | 0
682.935 | 502 | 0 | 500 | 509 | 264 | 0
687.927 | 509 | 0 | 500 | 387 | 255 | 0
692.938 | 508 | 0 | 500 | 337 | 247 | 0
697.976 | 492 | 0 | 500 | 378 | 255 | 0
702.968 | 489 | 0 | 500 | 585 | 266 | 0
707.976 | 491 | 0 | 500 | 547 | 266 | 0
712.999 | 500 | 0 | 300 | 547 | 266 | 0
718.007 | 507 | 0 | 300 | 547 | 266 | 0
723.046 | 508 | 0 | 300 | 547 | 266 | 0
728.006 | 514 | 0 | 300 | 0 | 266 | 0
733.03 | 484 | 0 | 300 | 0 | 266 | 0
738.053 | 452 | 0 | 300 | 0 | 266 | 0
743.06 | 419 | 0 | 300 | 0 | 266 | 0
748.099 | 386 | 0 | 300 | 0 | 266 | 0
753.091 | 347 | 0 | 300 | 0 | 219 | 0
758.101 | 315 | 0 | 300 | 299 | 204 | 0
763.108 | 309 | 0 | 300 | 442 | 195 | 0
768.132 | 302 | 0 | 300 | 311 | 193 | 0
773.17 | 296 | 0 | 300 | 360 | 197 | 0
778.147 | 292 | 0 | 300 | 400 | 205 | 0
783.17 | 303 | 0 | 300 | 428 | 202 | 0
788.18 | 302 | 0 | 300 | 262 | 200 | 0
793.187 | 290 | 0 | 300 | 336 | 210 | 0
798.242 | 289 | 0 | 300 | 497 | 221 | 0
803.203 | 290 | 0 | 300 | 458 | 231 | 0
808.226 | 297 | 0 | 300 | 456 | 234 | 0
813.265 | 305 | 0 | 300 | 380 | 229 | 0
818.242 | 309 | 0 | 300 | 313 | 220 | 0
823.265 | 295 | 0 | 300 | 295 | 225 | 0
828.273 | 291 | 0 | 300 | 502 | 234 | 0
833.28 | 292 | 0 | 300 | 485 | 242 | 0
838.335 | 293 | 0 | 300 | 462 | 249 | 0
843.33 | 293 | 0 | 300 | 468 | 256 | 0
848.339 | 305 | 0 | 300 | 486 | 251 | 0
853.347 | 296 | 0 | 300 | 327 | 255 | 0
858.355 | 305 | 0 | 300 | 518 | 250 | 0
863.393 | 302 | 0 | 300 | 343 | 248 | 0
868.37 | 308 | 0 | 300 | 431 | 240 | 0
873.393 | 308 | 0 | 300 | 324 | 232 | 0
878.403 | 300 | 0 | 300 | 346 | 232 | 0
883.41 | 293 | 0 | 300 | 446 | 239 | 0
888.465 | 301 | 0 | 300 | 498 | 238 | 0
893.425 | 303 | 0 | 300 | 355 | 235 | 0
898.449 | 306 | 0 | 300 | 372 | 229 | 0
903.581 | 306 | 0 | 300 | 336 | 223 | 0
908.45 | 296 | 0 | 200 | 336 | 223 | 0
913.474 | 291 | 0 | 200 | 336 | 223 | 0
918.466 | 290 | 0 | 200 | 336 | 223 | 0
923.489 | 289 | 0 | 200 | 336 | 223 | 0
928.512 | 290 | 0 | 200 | 0 | 223 | 0
933.504 | 260 | 0 | 200 | 0 | 163 | 0
938.514 | 229 | 0 | 200 | 64 | 134 | 0
943.537 | 196 | 0 | 200 | 223 | 138 | 0
948.544 | 178 | 0 | 200 | 459 | 160 | 0
953.583 | 175 | 0 | 200 | 526 | 185 | 0
958.591 | 177 | 0 | 200 | 500 | 208 | 0
963.583 | 193 | 0 | 200 | 496 | 215 | 0
968.61 | 198 | 0 | 200 | 320 | 217 | 0
973.602 | 186 | 0 | 200 | 356 | 231 | 0
978.656 | 199 | 0 | 200 | 560 | 232 | 0
983.634 | 190 | 0 | 200 | 328 | 242 | 0
988.641 | 200 | 0 | 200 | 535 | 242 | 0
993.696 | 190 | 0 | 200 | 356 | 252 | 0
998.672 | 192 | 0 | 200 | 558 | 260 | 0
1003.683 | 201 | 0 | 200 | 487 | 259 | 0
1008.722 | 208 | 0 | 200 | 385 | 251 | 0
1013.714 | 201 | 0 | 200 | 337 | 250 | 0
1018.737 | 209 | 0 | 200 | 464 | 241 | 0
1023.729 | 206 | 0 | 200 | 307 | 235 | 0
1028.768 | 211 | 0 | 200 | 382 | 224 | 0
1033.793 | 210 | 0 | 200 | 283 | 214 | 0
1038.754 | 198 | 0 | 200 | 308 | 216 | 0
1043.777 | 184 | 0 | 200 | 455 | 232 | 0
1048.785 | 188 | 0 | 200 | 587 | 244 | 0
1053.792 | 191 | 0 | 200 | 474 | 253 | 0
1058.862 | 204 | 0 | 200 | 476 | 249 | 0
1063.825 | 206 | 0 | 200 | 324 | 243 | 0
1068.833 | 201 | 0 | 200 | 366 | 242 | 0
1073.856 | 201 | 0 | 200 | 439 | 241 | 0
1078.863 | 211 | 0 | 200 | 407 | 230 | 0
1083.918 | 214 | 0 | 200 | 263 | 216 | 0
1088.894 | 212 | 0 | 200 | 261 | 204 | 0
1093.904 | 189 | 0 | 200 | 283 | 215 | 0
1098.958 | 179 | 0 | 200 | 578 | 236 | 0
1103.935 | 180 | 0 | 200 | 603 | 256 | 0
1108.958 | 185 | 0 | 240 | 565 | 311 | 0
1113.939 | 206 | 0 | 400 | 565 | 311 | 0
1118.962 | 201 | 0 | 400 | 565 | 311 | 0
1123.987 | 205 | 0 | 400 | 565 | 311 | 0
1128.979 | 213 | 0 | 400 | 565 | 311 | 0
1134.003 | 214 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1139.01 | 219 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1144.018 | 230 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1149.072 | 227 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1154.033 | 244 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1159.088 | 248 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1164.08 | 251 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1169.103 | 254 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1174.142 | 257 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1179.102 | 260 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1184.094 | 271 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1189.15 | 286 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1194.157 | 289 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1199.196 | 293 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0
1204.906 | 293 | 0 | 400 | 1000 | 311 | 0

## Live System Enhanced
Date: | Wed Apr 06 16:05:45 2016
Desc: | Enhanced PID live system test
I | PV |  | SP | OP | A
1.388 | 781 | 0 | 400 | 1000 | 2419
6.38 | 784 | 0 | 400 | 1000 | 2035
11.311 | 781 | 0 | 400 | 957 | 1654
16.334 | 780 | 0 | 400 | 357 | 1654
21.329 | 778 | 0 | 400 | 0 | 1654
26.352 | 749 | 0 | 400 | 0 | 1305
31.36 | 709 | 0 | 400 | 122 | 1305
36.383 | 668 | 0 | 400 | 0 | 1037
41.406 | 629 | 0 | 400 | 265 | 808
46.398 | 616 | 0 | 400 | 115 | 808
51.423 | 583 | 0 | 400 | 0 | 625
56.431 | 549 | 0 | 400 | 67 | 476
61.439 | 517 | 0 | 400 | 41 | 359
66.431 | 481 | 0 | 400 | 38 | 278
71.469 | 448 | 0 | 400 | 159 | 230
76.477 | 418 | 0 | 400 | 275 | 212
81.485 | 406 | 0 | 400 | 424 | 206
86.525 | 405 | 0 | 400 | 385 | 201
91.502 | 403 | 0 | 400 | 318 | 198
96.526 | 404 | 0 | 400 | 332 | 194
101.534 | 402 | 0 | 400 | 301 | 192
106.541 | 397 | 0 | 400 | 328 | 234.33
111.58 | 400 | 0 | 400 | 452 | 234.33
116.574 | 400 | 0 | 400 | 385 | 234.33
121.597 | 397 | 0 | 400 | 402 | 237.33
126.605 | 399 | 0 | 400 | 445 | 238.33
131.628 | 401 | 0 | 400 | 404 | 237.33
136.636 | 403 | 0 | 400 | 389 | 234.33
141.643 | 402 | 0 | 400 | 371 | 232.33
146.651 | 402 | 0 | 400 | 392 | 230.33
151.692 | 467 | 0 | 400 | 382 | 230.33
156.668 | 543 | 0 | 400 | 0 | 230.33
161.707 | 511 | 0 | 400 | 0 | 230.33
166.699 | 488 | 0 | 400 | 0 | 230.33
171.722 | 452 | 0 | 400 | 0 | 178.33
176.73 | 418 | 0 | 400 | 178 | 160.33
181.724 | 400 | 0 | 400 | 359 | 160.33
186.747 | 402 | 0 | 400 | 382 | 158.33
191.755 | 402 | 0 | 400 | 247 | 156.33
196.762 | 380 | 0 | 400 | 255 | 176.33
201.785 | 366 | 0 | 400 | 565 | 210.33
206.793 | 366 | 0 | 400 | 668 | 244.33
211.801 | 365 | 0 | 400 | 643 | 279.33
216.795 | 368 | 0 | 400 | 716 | 311.33
221.989 | 385 | 0 | 400 | 727 | 326.33
226.857 | 386 | 0 | 400 | 558 | 340.33
231.849 | 534 | 0 | 400 | 671 | 340.33
236.856 | 606 | 0 | 400 | 0 | 340.33
242.004 | 570 | 0 | 400 | 0 | 340.33
246.936 | 536 | 0 | 400 | 0 | 340.33
251.897 | 503 | 0 | 400 | 0 | 340.33
256.936 | 462 | 0 | 400 | 0 | 278.33
261.928 | 436 | 0 | 400 | 314 | 242.33
266.935 | 430 | 0 | 400 | 334 | 212.33
271.943 | 410 | 0 | 400 | 203 | 202.33
276.966 | 403 | 0 | 400 | 400 | 199.33
281.991 | 396 | 0 | 400 | 364 | 203.33
286.968 | 400 | 0 | 400 | 417 | 203.33
291.991 | 401 | 0 | 400 | 325 | 202.33
296.998 | 400 | 0 | 400 | 335 | 202.33
302.022 | 390 | 0 | 400 | 353 | 212.33
307.045 | 387 | 0 | 400 | 490 | 225.33
312.055 | 397 | 0 | 400 | 490 | 228.33
317.063 | 398 | 0 | 400 | 352 | 230.33
322.086 | 394 | 0 | 400 | 403 | 236.33
327.078 | 399 | 0 | 400 | 469 | 237.33
332.101 | 401 | 0 | 400 | 384 | 236.33
337.109 | 396 | 0 | 400 | 387 | 240.33
342.132 | 399 | 0 | 400 | 469 | 241.33
347.157 | 402 | 0 | 400 | 403 | 239.33
352.164 | 403 | 0 | 400 | 380 | 236.33
357.156 | 405 | 0 | 400 | 380 | 231.33
362.164 | 404 | 0 | 400 | 352 | 258.98
367.203 | 403 | 0 | 500 | 352 | 258.98
372.21 | 400 | 0 | 500 | 352 | 258.98
377.203 | 397 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
382.226 | 401 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
387.234 | 404 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
392.242 | 403 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
397.28 | 406 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
402.272 | 415 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
407.296 | 421 | 0 | 500 | 1000 | 258.98
412.305 | 432 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
417.313 | 438 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
422.336 | 434 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
427.702 | 438 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
432.741 | 440 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
437.374 | 440 | 0 | 500 | 1000 | 326.98
442.368 | 445 | 0 | 500 | 1000 | 381.98
447.392 | 452 | 0 | 500 | 988 | 381.98
452.384 | 451 | 0 | 500 | 1000 | 381.98
457.391 | 462 | 0 | 500 | 1000 | 419.98
462.43 | 471 | 0 | 500 | 906 | 448.98
467.422 | 472 | 0 | 500 | 909 | 476.98
472.43 | 477 | 0 | 500 | 998 | 499.98
477.471 | 478 | 0 | 500 | 981 | 499.98
482.463 | 483 | 0 | 500 | 1000 | 516.98
487.47 | 485 | 0 | 500 | 970 | 516.98
492.462 | 486 | 0 | 500 | 1000 | 530.98
497.47 | 491 | 0 | 500 | 998 | 539.98
502.509 | 499 | 0 | 500 | 957 | 540.98
507.503 | 501 | 0 | 500 | 889 | 235.83
512.51 | 511 | 0 | 500 | 386 | 224.83
517.518 | 501 | 0 | 500 | 254 | 223.83
522.541 | 490 | 0 | 500 | 437 | 233.83
527.58 | 483 | 0 | 500 | 533 | 250.83
532.556 | 500 | 0 | 500 | 584 | 250.83
537.579 | 496 | 0 | 500 | 330 | 254.83
542.605 | 489 | 0 | 500 | 488 | 265.83
547.612 | 499 | 0 | 500 | 570 | 266.83
552.635 | 499 | 0 | 500 | 405 | 267.83
557.643 | 496 | 0 | 500 | 467 | 271.83
562.635 | 494 | 0 | 500 | 511 | 277.83
567.675 | 503 | 0 | 500 | 528 | 274.83
572.669 | 511 | 0 | 500 | 399 | 263.83
577.677 | 513 | 0 | 500 | 333 | 250.83
582.684 | 493 | 0 | 500 | 333 | 257.83
587.692 | 493 | 0 | 500 | 607 | 264.83
592.731 | 503 | 0 | 500 | 501 | 261.83
597.723 | 499 | 0 | 500 | 371 | 262.83
602.73 | 499 | 0 | 500 | 482 | 263.83
607.741 | 490 | 0 | 500 | 460 | 273.83
612.764 | 507 | 0 | 500 | 589 | 266.83
617.803 | 510 | 0 | 500 | 311 | 256.83
623.247 | 495 | 0 | 500 | 358 | 261.83
627.803 | 490 | 0 | 500 | 572 | 271.83
632.81 | 491 | 0 | 500 | 562 | 280.83
637.865 | 492 | 0 | 500 | 536 | 288.83
642.904 | 499 | 0 | 400 | 536 | 231.33
647.849 | 511 | 0 | 400 | 536 | 231.33
652.856 | 507 | 0 | 400 | 536 | 231.33
657.864 | 511 | 0 | 400 | 536 | 231.33
662.872 | 513 | 0 | 400 | 0 | 231.33
667.91 | 480 | 0 | 400 | 0 | 231.33
672.902 | 448 | 0 | 400 | 0 | 183.33
677.91 | 411 | 0 | 400 | 189 | 172.33
682.949 | 395 | 0 | 400 | 443 | 177.33
687.941 | 398 | 0 | 400 | 432 | 179.33
692.982 | 399 | 0 | 400 | 303 | 180.33
697.974 | 383 | 0 | 400 | 310 | 197.33
702.981 | 372 | 0 | 400 | 545 | 225.33
708.02 | 378 | 0 | 400 | 636 | 247.33
712.981 | 385 | 0 | 400 | 534 | 262.33
718.02 | 390 | 0 | 400 | 508 | 272.33
723.029 | 396 | 0 | 400 | 504 | 276.33
728.053 | 394 | 0 | 400 | 465 | 282.33
733.076 | 402 | 0 | 400 | 536 | 280.33
738.068 | 402 | 0 | 400 | 421 | 278.33
743.216 | 403 | 0 | 400 | 465 | 275.33
748.255 | 407 | 0 | 400 | 447 | 268.33
753.8 | 408 | 0 | 400 | 391 | 260.33
758.823 | 405 | 0 | 400 | 389 | 255.33
763.222 | 406 | 0 | 400 | 423 | 249.33
768.386 | 415 | 0 | 400 | 383 | 234.33
773.206 | 414 | 0 | 400 | 250 | 220.33

## Comparison of performance
T | SP | PV (E) | OP (E) | PV (S) | OP (S)
0 | 40 | 40 | 43.8 | 39.6 | 38.7
5 | 40 | 39.9 | 35.1 | 39.9 | 46.9
10 | 40 | 39.9 | 39.5 | 40.2 | 40.3
15 | 40 | 39.5 | 39.1 | 40.3 | 38
20 | 40 | 40.1 | 45 | 40.5 | 38
25 | 40 | 40.1 | 34.9 | 40.4 | 35.2
30 | 50 | 39.9 | 38.3 | 40.3 | 35.2
35 | 50 | 39.7 | 38.3 | 40 | 35.2
40 | 50 | 40.1 | 38.3 | 39.7 | 100
45 | 50 | 39.9 | 38.3 | 40.1 | 100
50 | 50 | 40 | 100 | 40.4 | 100
55 | 50 | 40.3 | 100 | 40.3 | 100
60 | 50 | 40.2 | 100 | 40.6 | 100
65 | 50 | 40.3 | 100 | 41.5 | 100
70 | 50 | 41 | 100 | 42.1 | 100
75 | 50 | 41.9 | 100 | 43.2 | 100
80 | 50 | 41.7 | 100 | 43.8 | 100
85 | 50 | 43.1 | 100 | 43.4 | 100
90 | 50 | 43.5 | 87.9 | 43.8 | 100
95 | 50 | 44.2 | 100 | 44 | 100
100 | 50 | 44.1 | 94.8 | 44 | 100
105 | 50 | 44.2 | 100 | 44.5 | 100
110 | 50 | 44.5 | 100 | 45.2 | 98.8
115 | 50 | 44.5 | 100 | 45.1 | 100
120 | 50 | 45.9 | 100 | 46.2 | 100
125 | 50 | 45.1 | 86.5 | 47.1 | 90.6
130 | 50 | 46.6 | 100 | 47.2 | 90.9
135 | 50 | 46.6 | 87.1 | 47.7 | 99.8
140 | 50 | 46.9 | 100 | 47.8 | 98.1
145 | 50 | 47.8 | 97.6 | 48.3 | 100
150 | 50 | 47.7 | 91.9 | 48.5 | 97
155 | 50 | 47.9 | 100 | 48.6 | 100
160 | 50 | 48.4 | 99 | 49.1 | 99.8
165 | 50 | 48 | 96.7 | 49.9 | 95.7
170 | 50 | 48.8 | 100 | 50.1 | 88.9
175 | 50 | 48.8 | 94.4 | 51.1 | 38.6
180 | 50 | 49.5 | 100 | 50.1 | 25.4
185 | 50 | 50.9 | 91.2 | 49 | 43.7
190 | 50 | 51.1 | 76.3 | 48.3 | 53.3
195 | 50 | 51.6 | 80.2 | 50 | 58.4
200 | 50 | 51.9 | 72.4 | 49.6 | 33
205 | 50 | 51.8 | 68.4 | 48.9 | 48.8
210 | 50 | 52.1 | 68.3 | 49.9 | 57
215 | 50 | 52.3 | 60.4 | 49.9 | 40.5
220 | 50 | 52.6 | 55.7 | 49.6 | 46.7
225 | 50 | 52.6 | 48.6 | 49.4 | 51.1
230 | 50 | 54.1 | 46 | 50.3 | 52.8
235 | 50 | 54 | 20.2 | 51.1 | 39.9
240 | 50 | 52.4 | 23.4 | 51.3 | 33.3
245 | 50 | 49.9 | 38.7 | 49.3 | 33.3
250 | 50 | 49.5 | 60.7 | 49.3 | 60.7
255 | 50 | 50.3 | 51.7 | 50.3 | 50.1
260 | 50 | 51.1 | 38.8 | 49.9 | 37.1
265 | 50 | 51.2 | 31.6 | 49.9 | 48.2
270 | 50 | 50.3 | 33.1 | 49 | 46
275 | 50 | 49 | 44.4 | 50.7 | 58.9
280 | 50 | 48.6 | 57 | 51 | 31.1
285 | 50 | 49 | 56.7 | 49.5 | 35.8
290 | 50 | 50.2 | 51.1 | 49 | 57.2
295 | 50 | 50.8 | 38.1 | 49.1 | 56.2
300 | 50 | 50.2 | 36.3 | 49.2 | 53.6